Не выполнение руководителями норм и правил по охране труда  ведет   зачастую  к несчастным случаям на производстве.

Так, в результате невыполнения заместителем директора по строительству своих  должностных обязанностей тяжелую травму       на    производстве      получил     электрогазосварщик 5 разряда   общества с ограниченной ответственностью «ПрофСантехСервис» г. Гродно.

18.08.2017  заместитель директора по строительству выдал работникам задание на монтаж системы  повышения давления промывки прессов, в помещении водомерного узла на строительном объекте «Реконструкция системы канализации бассейна канализования КНС №4 г. Гродно. 2 пусковой комплекс». Необходимо было смонтировать на стене (на высоте 3,4м) бак разрыва струи. Для этого рабочие использовали секцию лесов стоявших воль стены в помещении, где требовалось монтировать бак. Двое рабочих  поднялись на леса, после чего двое других рабочих находившихся на полу приподняли бак с пола на леса. Находившиеся на лесах рабочие приняли бак и положили на настил лесов. После этого электрогазосварщик 5 разряда вышеуказанной организации  поднялся на леса, чтобы оказать помощь в закреплении бака анкерными болтами к стене. При попытке вставить анкерный болт, в проушину (крепление) бака и отверстие в стене, чтобы зафиксировать бак, в  результате превышения допустимой нагрузки на леса, произошло обрушение лесов и находившиеся на лесах трое рабочих упали на пол, а также бак упал одному из рабочих на ноги. В результате случившегося рабочий получил травму обеих ног. В ходе специального расследования установлено, что причинами несчастного случая явилось - неудовлетворительная организация работ по монтажу системы повышения давления промывки прессов в помещении водомерного узла выразившееся в: отсутствии технологической документации на монтаж оборудования (бака разрыва струи),  выполнение работ работниками (находившимися на лесах) по монтажу бака без средств механизации, что повлекло превышение допустимой нагрузки на леса и их обрушение, а также привлечение к выполнению работ по монтажу бака потерпевшего не имеющего профессионального обучения по профессии монтажник санитарно – технических систем и оборудования. За допущенные нарушения актов законодательства об охране труда, технических нормативных правовых актов, повлекшие указанный несчастный случай, заместитель директора по строительству ООО «ПрофСантехСервис» г. Гродно, ответственным за производство работ на объекте, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Главный госинспектор труда

Гродненского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда                             Рапинчук И.Н.